## In Presentase
koreksi P = P * Error Awal | [6 empty] | Kecepatan P = Koreksi P | [5 empty] | waktu selisih tanpa delay pada NodeMCU
Koreksi I += (Error Awal - Error Akhir) * waktu Selisih | [6 empty] | Kecepatan PI = koreksi P + (I*Koreksi I) | [5 empty] | rata-rata 402, kadang 403
Koreksi D = (Error Awal - Error Akhir) / waktu Selisih | [6 empty] | Kecepatan PID = Koreksi P + (I*Koreksi I) + (D*Koreksi D) | [5 empty] | waktu diambil dari command millis();
Presentase | Setpoint | P | I | D | Error Awal | Error Akhir | Waktu Selisih | Koreksi P | Koreksi I | Koreksi I+ | Koreksi D | Kecepatan P | Kecepatan PI | Kecepatan PID | Kondisi Pompa | Kondisi Tanah
0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 0 | 7099 | 60 | 425940 | 851880 | 0.0084519 | 60 | 130.706 | 131.2808 | Aktif | Kering
0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
1 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 59 | 60 | 402 | 59 | -402 | -804 | -0.0024876 | 59 | 58.9333 | 58.7641 | Aktif | Kering
23 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 37 | 59 | 402 | 37 | -8844 | -17688 | -0.054726 | 37 | 35.5319 | 31.8101 | Aktif | Kering
24 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 36 | 37 | 402 | 36 | -402 | -804 | -0.0024876 | 36 | 35.9333 | 35.7641 | Aktif | Kering
28 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 32 | 36 | 402 | 32 | -1608 | -3216 | -0.0099502 | 32 | 31.7331 | 31.0564 | Aktif | Kering
24 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 36 | 32 | 402 | 36 | 1608 | 3216 | 0.0099502 | 36 | 36.2669 | 36.9436 | Aktif | Kering
36 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 24 | 36 | 402 | 24 | -4824 | -9648 | -0.029851 | 24 | 23.1992 | 21.1692 | Aktif | Kering
54 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 6 | 24 | 402 | 6 | -7236 | -14472 | -0.044776 | 6 | 4.7988 | 1.7537 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 6 | 402 | 0 | -2412 | -4824 | -0.014925 | 0 | -0.40039 | -1.4154 | Aktif | Kering
59 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 1 | 0 | 402 | 1 | 402 | 804 | 0.0024876 | 1 | 1.0667 | 1.2359 | Aktif | Kering
58 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 1 | 402 | 2 | 402 | 804 | 0.0024876 | 2 | 2.0667 | 2.2359 | Aktif | Kering
58 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 2 | 402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Aktif | Kering
57 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 3 | 2 | 402 | 3 | 402 | 804 | 0.0024876 | 3 | 3.0667 | 3.2359 | Aktif | Kering
58 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 3 | 402 | 2 | -402 | -804 | -0.0024876 | 2 | 1.9333 | 1.7641 | Aktif | Kering
59 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 1 | 2 | 402 | 1 | -402 | -804 | -0.0024876 | 1 | 0.93327 | 0.7641 | Aktif | Kering
58 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 1 | 402 | 2 | 402 | 804 | 0.0024876 | 2 | 2.0667 | 2.2359 | Aktif | Kering
58 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 2 | 402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 2 | 402 | 0 | -804 | -1608 | -0.0049751 | 0 | -0.13346 | -0.47181 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
55 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 0 | 402 | 5 | 2010 | 4020 | 0.012438 | 5 | 5.3337 | 6.1795 | Aktif | Kering
56 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 4 | 5 | 402 | 4 | -402 | -804 | -0.0024876 | 4 | 3.9333 | 3.7641 | Aktif | Kering
55 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 4 | 402 | 5 | 402 | 804 | 0.0024876 | 5 | 5.0667 | 5.2359 | Aktif | Kering
55 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 5 | 402 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 5 | 402 | 0 | -2010 | -4020 | -0.012438 | 0 | -0.33366 | -1.1795 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
21 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 39 | 0 | 402 | 39 | 15678 | 31356 | 0.097015 | 39 | 41.6025 | 48.2002 | Aktif | Kering
21 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 39 | 39 | 402 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | Aktif | Kering
21 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 39 | 39 | 402 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | Aktif | Kering
20 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 40 | 39 | 402 | 40 | 402 | 804 | 0.0024876 | 40 | 40.0667 | 40.2359 | Aktif | Kering
0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 40 | 402 | 60 | 8040 | 16080 | 0.049751 | 60 | 61.3346 | 64.7181 | Aktif | Kering
8 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 52 | 60 | 402 | 52 | -3216 | -6432 | -0.0199 | 52 | 51.4661 | 50.1128 | Aktif | Kering
37 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 23 | 52 | 402 | 23 | -11658 | -23316 | -0.072139 | 23 | 21.0648 | 16.1588 | Aktif | Kering
35 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 25 | 23 | 402 | 25 | 804 | 1608 | 0.0049751 | 25 | 25.1335 | 25.4718 | Aktif | Kering
34 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 26 | 25 | 402 | 26 | 402 | 804 | 0.0024876 | 26 | 26.0667 | 26.2359 | Aktif | Kering
33 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 27 | 26 | 402 | 27 | 402 | 804 | 0.0024876 | 27 | 27.0667 | 27.2359 | Aktif | Kering
32 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 28 | 27 | 402 | 28 | 402 | 804 | 0.0024876 | 28 | 28.0667 | 28.2359 | Aktif | Kering
32 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 28 | 28 | 402 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | Aktif | Kering
31 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 29 | 28 | 402 | 29 | 402 | 804 | 0.0024876 | 29 | 29.0667 | 29.2359 | Aktif | Kering
32 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 28 | 29 | 402 | 28 | -402 | -804 | -0.0024876 | 28 | 27.9333 | 27.7641 | Aktif | Kering
39 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 21 | 28 | 402 | 21 | -2814 | -5628 | -0.017413 | 21 | 20.5329 | 19.3487 | Aktif | Kering
45 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 15 | 21 | 402 | 15 | -2412 | -4824 | -0.014925 | 15 | 14.5996 | 13.5846 | Aktif | Kering
46 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 14 | 15 | 402 | 14 | -402 | -804 | -0.0024876 | 14 | 13.9333 | 13.7641 | Aktif | Kering
47 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 13 | 14 | 402 | 13 | -402 | -804 | -0.0024876 | 13 | 12.9333 | 12.7641 | Aktif | Kering
49 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 11 | 13 | 402 | 11 | -804 | -1608 | -0.0049751 | 11 | 10.8665 | 10.5282 | Aktif | Kering
49 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 11 | 11 | 402 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | Aktif | Kering
49 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 11 | 11 | 402 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 11 | 402 | 0 | -4422 | -8844 | -0.027363 | 0 | -0.73405 | -2.5949 | Aktif | Kering
57 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 3 | 0 | 402 | 3 | 1206 | 2412 | 0.0074627 | 3 | 3.2002 | 3.7077 | Aktif | Kering
55 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 3 | 402 | 5 | 804 | 1608 | 0.0049751 | 5 | 5.1335 | 5.4718 | Aktif | Kering
53 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 7 | 5 | 402 | 7 | 804 | 1608 | 0.0049751 | 7 | 7.1335 | 7.4718 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 7 | 402 | 0 | -2814 | -5628 | -0.017413 | 0 | -0.46712 | -1.6513 | Aktif | Kering
60 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
59 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 1 | 0 | 402 | 1 | 402 | 804 | 0.0024876 | 1 | 1.0667 | 1.2359 | Aktif | Kering
58 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 1 | 402 | 2 | 402 | 804 | 0.0024876 | 2 | 2.0667 | 2.2359 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 2 | 402 | 60 | 23316 | 46632 | 0.14428 | 60 | 63.8705 | 73.6824 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering
| 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 402 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Aktif | Kering

## In Presentase + Koreksi
Presentase | Koreksi P | Koreksi I | Koreksi D | Setpoint | P | I | D | Error Awal | Error Akhir | Kecepatan(P) | Keecepatan(PI) | Kecepatan(PID) | Kondisi Pompa | Kondisi Tanah
0 | 60 | 892260 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 0 | 60 | 134.0576 | 134.0576 | Aktif | Kering
0 | 60 | 892260 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 60 | 134.0576 | 134.0576 | Aktif | Kering
1 | 59 | 891858 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 59 | 60 | 59 | 133.0242 | 133.0242 | Aktif | Kering
23 | 37 | 883014 | -0.05 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 37 | 59 | 37 | 110.2902 | 106.8898 | Aktif | Kering
24 | 36 | 882612 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 36 | 37 | 36 | 109.2568 | 109.2568 | Aktif | Kering
28 | 32 | 881004 | -0.01 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 32 | 36 | 32 | 105.1233 | 104.4433 | Aktif | Kering
24 | 36 | 882612 | 0.01 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 36 | 32 | 36 | 109.2568 | 109.9369 | Aktif | Kering
36 | 24 | 877788 | -0.03 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 24 | 36 | 24 | 96.8564 | 94.8162 | Aktif | Kering
54 | 6 | 870552 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 6 | 24 | 6 | 78.2558 | 78.2558 | Aktif | Kering
60 | 0 | 864924 | -0.01 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 6 | 0 | 71.7887 | 71.1086 | Aktif | Kering
59 | 1 | 865326 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 1 | 0 | 1 | 72.8221 | 72.8221 | Aktif | Kering
58 | 2 | 865728 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 1 | 2 | 73.8554 | 73.8554 | Aktif | Kering
58 | 2 | 865728 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 2 | 2 | 73.8554 | 73.8554 | Aktif | Kering
57 | 3 | 866130 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 3 | 2 | 3 | 74.8888 | 74.8888 | Aktif | Kering
58 | 2 | 862780 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 3 | 2 | 73.6107 | 73.6107 | Aktif | Kering
59 | 1 | 862378 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 1 | 2 | 1 | 72.5774 | 72.5774 | Aktif | Kering
58 | 2 | 862780 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 1 | 2 | 73.6107 | 73.6107 | Aktif | Kering
58 | 2 | 862780 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 2 | 2 | 73.6107 | 73.6107 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 2 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
55 | 5 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 0 | 5 | 75.6986 | 75.6986 | Aktif | Kering
56 | 4 | 853800 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 4 | 5 | 4 | 74.8654 | 74.8654 | Aktif | Kering
55 | 5 | 853398 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 4 | 5 | 75.832 | 75.832 | Aktif | Kering
55 | 5 | 853800 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 5 | 5 | 75.8654 | 75.8654 | Aktif | Kering
60 | 0 | 853800 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 5 | 0 | 70.8654 | 70.8654 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
60 | 0 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 70.6986 | 70.6986 | Aktif | Kering
21 | 39 | 851790 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 39 | 0 | 39 | 109.6986 | 109.6986 | Aktif | Kering
21 | 39 | 887658 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 39 | 39 | 39 | 112.6756 | 112.6756 | Aktif | Kering
21 | 39 | 887658 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 39 | 39 | 39 | 112.6756 | 112.6756 | Aktif | Kering
20 | 40 | 887658 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 40 | 39 | 40 | 113.6756 | 113.6756 | Aktif | Kering
0 | 60 | 888061 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 40 | 60 | 133.7091 | 133.7091 | Aktif | Kering
8 | 52 | 891660 | -0.02 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 52 | 60 | 52 | 126.0078 | 124.6476 | Aktif | Kering
37 | 23 | 888444 | -0.07 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 23 | 52 | 23 | 96.7409 | 91.9804 | Aktif | Kering
35 | 25 | 876786 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 25 | 23 | 25 | 97.7732 | 97.7732 | Aktif | Kering
34 | 26 | 877590 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 26 | 25 | 26 | 98.84 | 98.84 | Aktif | Kering
33 | 27 | 877992 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 27 | 26 | 27 | 99.8733 | 99.8733 | Aktif | Kering
32 | 28 | 878394 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 28 | 27 | 28 | 100.9067 | 100.9067 | Aktif | Kering
32 | 28 | 878797 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 28 | 28 | 28 | 100.9402 | 100.9402 | Aktif | Kering
31 | 29 | 878797 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 29 | 28 | 29 | 101.9402 | 101.9402 | Aktif | Kering
32 | 28 | 879199 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 28 | 29 | 28 | 100.9735 | 100.9735 | Aktif | Kering
39 | 21 | 878797 | -0.02 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 21 | 28 | 21 | 93.9402 | 92.58 | Aktif | Kering
45 | 15 | 875983 | -0.01 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 15 | 21 | 15 | 87.7066 | 87.0265 | Aktif | Kering
46 | 14 | 873571 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 14 | 15 | 14 | 86.5064 | 86.5064 | Aktif | Kering
47 | 13 | 873169 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 13 | 14 | 13 | 85.473 | 85.473 | Aktif | Kering
49 | 11 | 872767 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 11 | 13 | 11 | 83.4397 | 83.4397 | Aktif | Kering
49 | 11 | 871963 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 11 | 11 | 11 | 83.3729 | 83.3729 | Aktif | Kering
49 | 11 | 871963 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 11 | 11 | 11 | 83.3729 | 83.3729 | Aktif | Kering
60 | 0 | 871963 | -0.01 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 11 | 0 | 72.3729 | 71.6929 | Aktif | Kering
57 | 3 | 856285 | 0.01 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 3 | 0 | 3 | 74.0717 | 74.7517 | Aktif | Kering
55 | 5 | 857491 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 5 | 3 | 5 | 76.1718 | 76.1718 | Aktif | Kering
53 | 7 | 858295 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 7 | 5 | 7 | 78.2385 | 78.2385 | Aktif | Kering
60 | 0 | 859099 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 7 | 0 | 71.3052 | 71.3052 | Aktif | Kering
60 | 0 | 811253 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 0 | 0 | 0 | 67.334 | 67.334 | Aktif | Kering
59 | 1 | 811253 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 1 | 0 | 1 | 68.334 | 68.334 | Aktif | Kering
58 | 2 | 811655 | 0 | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 2 | 1 | 2 | 69.3674 | 69.3674 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering
|  |  |  | 60 | 1 | 8.3e-05 | 68.0067 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Aktif | Kering